澄清函

各投标单位：

关于“总部统一监控、省公司具体实施”国网黑龙江省电力有限公司2015年第七批服务类招标采购项目澄清如下：

目编号：LNZB-2015-FWSG7-JJ-001

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 哈尔滨（五家）500千伏变电站新建工程站外电源施工 | 哈尔滨 |  | 10.83 | 10KV线路施工（保护测控装置、电度表、断相仪、水泥杆、盘型悬式绝缘子、绝缘耐张线夹、耐张串金具、柱式瓷绝缘子、防雷绝缘子、铝绞线、绝缘导线、真空断路器、高压隔离开关、电力电缆、电缆户外终端头、电缆中间接头，以上设备材料甲供，其它设备材料由施工单位自购） |

提出疑问:

1. 清单中。投标人采购设备材料表中“自定义设备”具体指什么？
2. 更换27台变压器设备容量是多大？

答复：1、除甲供材料外，其他材料全部是投标人自行采购。

2、不是更换27台变压器，是原地拆除再重新安装27台变压器。

66kV松浦拆旧工程拆除设备回收运输说明

66kV松浦拆旧工程拆除的变电设备及材料，施工单位负责运输到国网哈尔滨供电公司物资供应中心仓库，仓库地址位于进乡街189-1号。运输所产生的费用计入本次投标报价中。

国网黑龙江招标有限公司