## Sheet1
广州供电局2016年配网类物资框架失败标的二次招标 澄清补遗汇总表
2016-01-18
技术部分
标的编号 | 标的名称 | 需澄清问题 | 答复
20160043 | 10kV环网柜电动操作机构 | 报价软件内的报价表只有1套操作机构报价，但技术规范内有负荷开关，负荷开关+熔断器的组合单元，断路器3种开关的电动操作机构技术要求。请问是把3种电动操作机构的总价进行报价，还是只选其中一种电动操作机构进行报价？ | 负荷开关、负荷开关+熔断器组合单元的电动操作机构价格（包含接线、二次小箱等相关改造服务费用）差异不大，断路器电动操作机构改造费用稍贵，但数量很少，所以请考虑上述三种情况进行综合报价。
|  | 技术规范内有选配的冷凝除湿装置需不需要报价？ | 冷凝除湿装置是二次小箱内的标准配置元器件，请纳入电动操作机构的改造费用。